DOCUMENTO Nº1 MEMORIA

ÍNDICE

1.1.- Memoria descriptiva

1.1.- Objeto del Proyecto

1.2.- Antecedentes

1.3.- Situación

1.4.- Justificación Urbanística

1.5.- Normas aplicadas

1.6.- Estado actual y cartografía

1.7.- Descripción y justificación de la solución adoptada

1.8.- Redes y servicios afectados

1.9.- Control de Calidad

1.10.- Estudio de Seguridad y Salud

1.11.- Plazos y Fases de ejecución de las obras y garantías

1.12.- Documentos de que consta el Proyecto

1.13.- Presupuesto General del Proyecto

1.14.- Clasificación del Contratista

1.15.- Formula de revisión de precios

1.16.- Cumplimiento del Artº. 125.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

1.17.- Equipo redactor del proyecto

1.2.- Anejos a la Memoria

1.2.1.- Justificación de Precios

1.2.2.- Firmes y Pavimentos

1.2.3.- Servicios Afectados

1.2.4.- Accesibilidad

1.2.5.- Estudio de Gestión de Residuos

1.2.6.- Estudio Básico de Seguridad y Salud

- MEMORIA

  - Objeto del Proyecto

La actuación objeto del presente proyecto consiste en la instalación de dos pasos peatonales, con las debidas medidas de seguridad, en la Calle Legión Española, a la altura del número 13 de dicha calle y del número 4 de la Calle Cervantes, en el casco urbano de Burgos.

Además, para dar continuidad al nuevo itinerario peatonal y favorecer la accesibilidad del mismo, se prevé la creación de un nuevo paso peatonal entre los números 5 y 6 de la Calle Cervantes.

El presente Proyecto reúne el conjunto de documentos que describen con todo detalle los trabajos a realizar para la adecuación del paso de peatones.

Este Proyecto suministra información detallada sobre la obra a realizar. En el primero de sus documentos, la Memoria, se explican los principios seguidos y el método aplicado en la redacción de los restantes documentos: Planos y Presupuesto, en los que se describen las unidades de obra a realizar y la forma de llevar a cabo su realización, así como las mediciones de las mismas y su valoración.

  - Antecedentes

Como hemos mencionado, el presente proyecto nace de la necesidad de instalar pasos de peatones inteligentes en la calle Legión Española que, debido su ubicación y al propio entorno, además de la gran demanda vecinal, no garantiza la seguridad vial de los peatones, ya que es una vía en la que se tiende a alcanzar velocidades muy superiores a las permitidas en el casco urbano, tal y como obliga la normativa vigente.

Con fecha 21 de abril de 2022, el Presidente del Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda dictó la siguiente Resolución:

[…]

1º.- Adjudicar a MBG Ingeniería y Arquitectura, SL, el contrato menor de redacción del proyecto de "lnstalación de paso peatonal inteligente en calle Legión Española"

[..]

De manera previa a la adecuación de las medidas de reducción, se ha solicitado la información relativa a las redes de instalaciones existentes a las distintas compañías responsables de su distribución, Aguas de Burgos, relativa a las redes de saneamiento y distribución de agua, e Inkolan en relación al resto de redes (red eléctrica, red de telecomunicaciones y red de gas natural).

  - Situación

Los pasos de peatones inteligentes a instalar se encuentran situados en la C/ Legión Española, a la altura del número 13 y del número 4 de la Calle Cervantes.

Se instalarán en ambos sentidos de circulación.

El nuevo paso peatonal propuesto para dar continuidad al itinerario accesible generado sé prevé entre los números 5 y 6 de la Calle Cervantes.

UBICACIÓN PASO PEATONAL INTELIGENTE

C/ LA LEGIÓN ESPAÑOLA

C/ CERVANTES

NUEVO PASO PEATONAL

Croquis de la ubicación de los pasos peatonales inteligentes

Los emplazamientos se grafían en el plano nº 01 SITUACION.

  - Justificación Urbanística

El ámbito de actuación, lo constituyen suelos de titularidad pública y a disposición, por lo que no es necesaria su obtención.

  - Normas aplicadas

Se han respetado las leyes en materia de contratación con la administración, en base a la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, de 8 de noviembre, así como el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas RD1098/2001

Se han seguido las pautas establecidas por la Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos, aprobada definitivamente de forma parcial por Orden 221/2014 de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, el 28 de marzo de 2014, en su capítulo 5 Condiciones Generales de Urbanización.

Se han contemplado las directrices que habitualmente aplica el Área de Infraestructuras del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, las Normas Técnicas de la Compañía responsable de la Distribución Eléctrica, Iberdrola, S.A., de Aguas de Burgos y de las compañías de Telecomunicaciones, así como las Recomendaciones para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano del Ministerio de Fomento.

Así mismo, se han tenido en cuenta las Ordenanzas municipales que regulan la “ejecución de las instalaciones de distribución de energía eléctrica”, así como “La Ordenanza Municipal de normalización de elementos constructivos para obras de urbanización”.

Se han respetado los capítulos vigentes del Código Técnico de la Edificación, en sus apartados concernientes al ámbito anexo a la edificación.

En cuanto a la calidad de los materiales y las exigencias de ejecución en las diferentes unidades de obra se ha tenido en cuenta el Pliego de Condiciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y Puentes PG-3 y sus modificaciones parciales posteriores, además de las recomendaciones municipales para sus distintos servicios.

  - Estado actual y Cartografía

El Proyecto se ha desarrollado partiendo, como cartografía base, de la facilitada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos, cartografía Altais realizada mediante vuelo fotogramétrico, y cuya última restitución data de junio de 2006. Esta cartografía se ha completado con un levantamiento taquimétrico realizado directamente en el área de actuación.

  - Descripción y justificación de la solución adoptada

Las actuaciones a realizar para la instalación de los pasos peatonales inteligentes son las siguientes:

  - Fresado del pavimento existente.

  - Reconstrucción de la acera demolida en la mediana por la Sección de Vías y Obras del Ayuntamiento de Burgos.

  - Demolición de acera y aparcamiento existente en las proximidades del paso de peatones en el que se interviene, para adaptar la planta a la nueva solución. (Según documentación gráfica)

  - Instalación de pasos peatonales con sistemas inteligentes de detección de peatones en las inmediaciones del paso que activen sistemas de retroiluminación de la señalización y demás elementos de balizamiento

  - Ejecución de la obra civil necesaria para la instalación y conexión de los elementos PPI proyectados.

  - Colocación de las señales y elementos informativos

  - Reposición del firme y pavimento con tipología similar a la del entorno

  - Ejecución de la MBC impresa, en la zona del paso de peatones

  - Refuerzo de la iluminación existente

  - Redes y servicios afectados

Referencia a redes urbanas existentes: En el plano 2. ESTADO ACTUAL INSTALACIONES se detallan las redes existentes aportadas por las distintas Compañías Distribuidoras responsables de las instalaciones urbanas. Esta información ha sido completada insitu con un levantamiento topográfico.

  - Control de Calidad

En función de la tipología de los trabajos a realizar, se ha estimado un importe, en concepto de Control de Calidad, entorno al 1% del presupuesto de ejecución material de las obras, el cual va repercutido en los precios unitarios de las distintas unidades de la obra.

  - Estudio de Seguridad y Salud

El presupuesto previsto en este Proyecto en concepto de seguridad y salud tiene como objeto cubrir las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleva la ejecución de las obras, estableciendo las medidas respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. Todo se recoge en el anejo de esta memoria “Estudio Básico de Seguridad y Salud”

Previamente al inicio de las obras, cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien y desarrollen estas medidas en función de su propio sistema de ejecución de las obras.

  - Plazos y fases de ejecución de las obras y garantías

El plazo de ejecución de las obras contempladas en el presente proyecto es de 2 meses, a ejecutar en una única fase.

El plazo de garantía de las obras se fija en un año a contar desde la fecha de recepción municipal de las obras.

  - Documentos de que consta el Proyecto

Documento nº1: Memoria

1.1- Memoria descriptiva

1.1.- Objeto del Proyecto

1.2.- Antecedentes

1.3.- Situación

1.4.- Justificación Urbanística

1.5.- Normas aplicadas

1.6.- Estado actual y cartografía

1.7.- Descripción y justificación de la solución adoptada

1.8.- Redes y servicios afectados

1.9.- Control de Calidad

1.10.- Estudio de Seguridad y Salud

1.11.- Plazos y Fases de ejecución de las obras y garantías

1.12.- Documentos de que consta el Proyecto

1.13.- Presupuesto General del Proyecto

1.14.- Clasificación del Contratista

1.15.- Formula de revisión de precios

1.16.- Cumplimiento del Artº. 125.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

1.17.- Equipo redactor del proyecto

1.2.- Anejos a la Memoria

1.2.1.- Justificación de Precios

1.2.2.- Firmes y pavimentos

1.2.3.- Servicios afectados

1.2.4.- Accesibilidad

1.2.5.- Estudio Básico de Seguridad y Salud

1.2.6.- Estudio de Gestión de Residuos

Documento nº2: Planos

Plano 00 	Situación

Plano 1 	Estado Actual Topográfico

Plano 2		Estado Actual Instalaciones

Plano 3		Planta General

Plano 4		Planta de Cotas y Replanteo

Plano 5		Canalización y Elementos PPI

Plano 7		Detalles Constructivos y Detalles de Firme

Plano 8		Detalles de Señalización y P.P.I.

Documento nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Documento nº4: Presupuesto

4.1.- Mediciones

4.2.- Cuadro de Precios nº1

4.3.- Cuadro de Precios nº2

4.4.- Presupuestos Parciales

4.5.- Presupuesto Total

  - Presupuesto General del Proyecto

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras contempladas en este Proyecto asciende a la cantidad de OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (82.660,85 €) que sumados al beneficio industrial y gastos generales del Contratista y el IVA vigente, hace que el Presupuesto Base de licitación ascienda a la cantidad de CIENTO DIECINUEVE MIL VEINTITRÉS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (119.023,36 €).

  - Clasificación del Contratista

Se redacta el presente apartado para dar cumplimiento al artículo 77 de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 y al artículo 133 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

No obstante, lo anterior, no será exigible la clasificación en los contratos de obras de valor inferior a 500.000 euros.

Por lo tanto, dado que el valor medio anual del valor íntegro del contrato del presente proyecto, entendiendo por tal al presupuesto de licitación sin IVA, es inferior a 500.000 €, no es necesario establecer la clasificación del contratista.

  - Fórmula de revisión de precios

El plazo de ejecución previsto para las obras es de  DOS (2) meses por lo que, de acuerdo con el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, de desindexación de la economía española, en el contrato de las obras recogidas en el presente proyecto no tendría lugar la revisión de precios.

  - Cumplimiento Artº. 125.1 del Reglamento General de ley de Contratos de las Administraciones Públicas

En cumplimiento del artículo 125 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace constar aquí de forma expresa que el presente proyecto se refiere a una obra completa, pues incluye todos elementos necesarios para su adecuado funcionamiento.

  - Equipo redactor del proyecto

El presente proyecto ha sido redactado por mbg ingeniería y arquitectura, s.l., siendo autor su autor D. Valentín Alvarez Méndez, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, colegiado nº 12.387, con domicilio profesional en Avda. de Castilla y León, nº 62 “EDIFICIO PROMECAL” 4ª planta, 09006 Burgos.

Burgos, junio de 2022

EL AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Valentín Álvarez Méndez

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado nº 12.387